PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA USO UBS.

#### MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

RECIBO

A Empresa _______________________________________________________,

Telefone: ______________________, retirou este Edital de Licitação e deseja

ser informada   de  qualquer  alteração  pelo  e-mail:_______________________

ou pelo fax:_______________________________________________________

Local e Data ________________________________,  _____/_____/__________

________________________________________________________

(assinatura)

__________________________________________________________

(tradução da assinatura em letra de forma)

OBSERVAÇÃO: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA/MG pelo fax (35) 3462-1222 para eventuais comunicações aos interessados como retificações, mudança de horário, dia ou outros, quando necessário.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA/MG não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.

*A CPL não se responsabiliza por conferência e organização de documentos e cópias xerográficas a serem realizadas anteriormente ao certame. Os documentos de credenciamento, envelopes de habilitação e propostas deverão ser entregues de preferência organizados e impreterivelmente lacrados 15 minutos ao horário do certame a serem protocolizados na recepção desta Prefeitura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA-MG

Av. Prefeito Gabriel Rosa, 177, Centro, CEP 37542-000

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Fone: (35) 3462-1222

PRC 0088/2013

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2013

# Tipo: Menor Preço POR ITEM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA, Minas Gerais, em cumprimento ao disposto na Lei N. 10.520/02, torna público, para conhecimento dos interessados, que DIA  22/08/2013 ,  ÀS 8:00 HORAS fará realizar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal n. 10.520/02, Decreto Municipal n. 2.084/05, e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/93, e demais normas pertinentes e disposições deste instrumento.

PREGOEIRA: Denisia Leite Moreira

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente PREGÃO tem por objeto Contratação de Empresa para Fornecimento de equipamentos e material permanente para uso UBS, em conformidade com as especificações constantes no ANEXO I e solicitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde, devidamente relacionadas no Anexo I (Planilha de Especificações) do presente Instrumento Convocatório, sendo que todas contam com Dotações Orçamentárias para as despesas.

  - Para o fornecimento dos produtos ora contratados, a CONTRATADA se obriga a observar as condições estabelecidas no presente Edital e na minuta de Contrato e as normas em vigor que regem o fornecimento do produto.

1.2. DA IMPUGNAÇÃO:

1.2.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei Federal 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113, da Lei Federal 8.666/93.

1.2.2. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

1.2.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública do pregão.

1.2.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ANEXOS

2.1. Integram este Edital, independentemente de transcrição os seguintes anexos:

a) ANEXO I		ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

b) ANEXO II 		MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

c) ANEXO III	 	MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

d) ANEXO IV	 	MODELO DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA CF

e) ANEXO V		TERMO DE COMPROMISSO

f) ANEXO VI	 	MINUTA DO CONTRATO

2.2. Os Anexos II e III compreendem a DOCUMENTAÇÃO PRELIMINAR, e deverão ser entregues separados ao Pregoeiro para o Credenciamento da licitante.

2.3. O Anexo IV deverá ser acondicionados no envelope n. 02 (Cláusula Sexta)– Habilitação.

2.4. O Anexo V deverá ser acondicionado no envelope n. 01(Cláusula Quinta) – Proposta Comercial.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento do objeto licitado estão previstas e indicadas no processo, pelas áreas competentes da Prefeitura Municipal de Estiva, Estado de Minas Gerais, sendo ela:

Secretaria Municipal de Saúde: fichas orçamentárias 538 e 291.

CLÁUSULA QUARTA – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular na qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame (vide modelo referencial do ANEXO II), acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. O substabelecimento de procuração só será aceito se nela contiver expressamente o poder para tal.

4.1.1. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

4.1.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

4.1.3. A não demonstração de regular credenciamento compreenderá impedimento na participação da fase de lances bem como do exercício do direito de recurso contra as decisões do pregoeiro prolatadas.

4.1.4. Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente e serão retidos para oportuna juntada no processo administrativo.

4.2. A Declaração de Superveniência, conforme modelo referencial do Anexo III deste edital, também, consiste em documento para credenciamento, e deverá ser apresentada juntamente com os documentos para CREDENCIAMENTO, e entregues ao Pregoeiro, independentemente do conteúdo dos envelopes nº 01 e 02.

CLÁUSULA QUINTA - DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1. A proposta comercial deverá ser apresentada em 01 (uma) via, através do envelope n. 01, lacrado, tendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA/MG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013

SESSÃO PÚBLICA DIA: 22/08/2013 AS 8:00 HS.

ENVELOPE 1 – "PROPOSTA COMERCIAL"

(razão social ou nome comercial do licitante, CNPJ, endereço completo, nº do telefone e fac-símile )

5.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada preferencialmente impressa em papel timbrado do licitante, preenchida por meio mecânico ou eletrônico, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente que por ventura assinará o contrato, e nela deverá constar:

5.2.1. Identificação (individual ou social), endereço e n. do CNPJ/MF ou CPF da proponente;

5.2.2. O preço unitário do item em algarismo e o global por algarismos e por extenso. Obs.: prevalecerá, na ocorrência de discrepância quanto ao valor, a informação prestada por extenso;

5.2.3. Declaração expressa de que nos preços ofertados encontram-se incluídos todos os impostos, taxas, frete e demais encargos inerentes.

5.2.4. Validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do envelope contendo a documentação.

5.2.5. DEVE CONSTAR DENTRO DO ENVELOPE DE PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 01) O TERMO DE COMPROMISSO, conforme modelo referencial do Anexo V.

5.3. Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

5.4. Serão corrigidos automaticamente pelo PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO quaisquer erros matemáticos e/ou de digitação, quando tais erros se referirem exclusivamente a questões formais e não prejudicarem o claro entendimento da proposta.

5.5. É obrigatório informar a marca/modelo de cada um dos produtos na proposta de preços. Os itens que não tiverem esta indicação serão DESCLASSIFICADOS.

##### CLÁUSULA SEXTA - DA HABILITAÇÃO

6.1. A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada, em uma única via, através do envelope n. 02, lacrado, tendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA/MG

PREGÃO N. 032/2013

SESSÃO PÚBLICA DIA: 22/08/2013  às 8:00 HS .

ENVELOPE 2 – "DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO"

(razão social ou nome comercial do licitante, CNPJ, endereço completo, nº do telefone e fac-símile).

6.1.1. Para habilitação ao presente PREGÃO, os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou apresentados os respectivos originais para conferência pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, na sessão.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (ENVELOPE Nº 02)

OBS: Preferencialmente os documentos contidos no Envelope n.º 02 (Habilitação) deverão ser apresentados na ordem em que se encontram relacionados no Edital.

6.1.2. Declaração de que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme modelo referencial do Anexo IV.

6.2. REGULARIDADE FISCAL:

6.2.1. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

6.2.2. Prova de Regularidade com a Seguridade Social – INSS;

6.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível como objeto contratual;

6.2.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

6.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo da atividade e compatível com o objeto contratual.

6.2.6.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa.

6.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA

6.3.1. registro comercial, no caso de empresa individual;

6.3.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social, bem como dos aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial acompanhado dos documentos dos sócios, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (a comprovação do registro poderá ser feita mediante certidão, carimbo ou chancela da respectiva Junta Comercial, aposta no documento);

6.3.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

6.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, no domicílio da pessoa física, expedida há menos de 60 (sessenta) dias da data de realização deste certame.

6.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa.

6.4.3. Em se tratando se empresa criada neste exercício, deverá ser apresentado balanço de abertura, assinada pelo contador.

6.5. Não será permitida a participação de empresas:

6.5.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

6.5.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

6.5.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

7.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro receberá, em envelopes distintos, devidamente lacrados e protocolizados, os documentos exigidos para habilitação e a proposta. Os envelopes deverão indicar o número deste PREGÃO e seu conteúdo: "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", a razão social ou nome comercial do licitante, CNPJ, o endereço completo e os números de telefone e fac-símile da proponente, devendo o representante legal ou seu procurador proceder ao respectivo credenciamento, COMPROVANDO, possuir os necessários poderes para formulação de propostas verbais (lances) e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

7.1.1. Aberta a sessão, o representante legal ou seu procurador entregará ao pregoeiro, declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o inciso VII do art. 4° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 (vide cláusula quarta e modelo do Anexo III) e, em envelopes separados, a proposta e a documentação de habilitação.

7.2. Terminado o credenciamento das empresas presentes e declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

7.3. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos na cláusula primeira(do objeto) e na cláusula quinta (DA PROPOSTA COMERCIAL) deste instrumento, desclassificando-se as incompatíveis.

7.4. No curso da Sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

7.4.1.Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que os licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas.

7.4.2. Não serão aceitos lances de valor maior ou igual ao último lance que tenha sido anteriormente ofertado, sendo que os sucessivos lances deverão ser feitos em valores decrescentes.

7.4.3. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

7.4.4. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, sendo que a ordem dos lances se dará a partir da proposta classificada de  maior preço.

7.4.5. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

7.4.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais, e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeitos de ordenação das propostas.

7.4.7. Será concedido ao representante da empresa licitante, quando solicitado ao Pregoeiro, tempo para que se consulte a empresa representada acerca da viabilidade do lance verbal, ficando a critério do Pregoeiro a determinação da duração da consulta.

7.4.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes na cláusula Décima Primeira deste Edital.

7.5. Não obstará a continuação do certame licitatório a ausência de lances verbais, sendo então verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.6. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

7.7. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os registrados nos autos.

7.8. Sendo aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas na cláusula sexta deste Edital.

7.9. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido na cláusula sexta deste Edital.

7.10. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

7.11. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

7.12. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto no item 7.8.

7.13. Frustrada a negociação, o Pregoeiro desclassificará a proposta e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

7.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

7.15. Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atendam às exigências e requisitos mínimos estabelecidos neste edital ou que imponham condições;

b) apresentem valores manifestamente excessivos ou manifestamente inexequíveis;

- sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento;

7.16. Nenhum licitante poderá se ausentar da sessão sem prévia autorização do pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas em lei, bem como poderá ser desclassificado para o certame tendo sua proposta retirada da licitação.

7.17. Caso seja solicitado pelo pregoeiro, o representante da empresa vencedora aguardará a emissão do termo contratual, após homologação pelo prefeito.

CLÁUSULA OITAVA - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Será considerado vencedor o licitante que ofertar o menor preço por item, desde que atendidas as especificações constantes deste edital (cotado o item em conformidade com o exigido).

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos. A não ocorrência imediata e motivada de manifestação do licitante importará na decadência do direito de interpor recurso.

9.2. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) ao Pregoeiro que poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo(s) à Autoridade Superior, com as devidas informações, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

9.3. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 11.2.1 à 11.2.4 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

9.3.1. O recurso a que se refere o item anterior será dirigido ao Pregoeiro, que poderá ratificar ou rever sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

9.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista no item 11.5, “b”, caberá pedido de reconsideração, apresentado à autoridade competente da licitante, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da intimação.

9.5. Os resultados dos recursos serão divulgados mediante afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e comunicados a todos os licitantes via fax.

9.6. Não serão aceitos em hipótese alguma recursos ou contra razões de recurso, enviados via fax ou que sejam recebidos por correspondência fora do prazo estabelecido na cláusula 9.1,9.3 e 9.4, mesmo que tenham sido postados dentro do prazo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1. Inexistindo manifestação recursal, caberá ao pregoeiro a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Ordenador de Despesa, afixando-se a decisão no quadro de avisos.

10.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento e comunicado este às licitantes, caberá ao Ordenador de despesa a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, seguindo-se a competente homologação do procedimento licitatório, com a afixação da decisão no quadro de avisos.

10.3. Fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da homologação da licitação, para que o licitante assine o instrumento do contrato ou retire o documento equivalente.

10.4. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do instrumento contratual, se recuse a assiná-lo ou a retirar o documento equivalente, fica facultado à licitadora convocar para assiná-lo os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, sem prejuízo das sanções cabíveis ao licitante faltoso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Recusando-se o adjudicatário a assinar o instrumento contratual ou retirar o documento equivalente, no prazo estipulado no item 10.3 acima, estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor total de sua proposta comercial.

11.2. Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à(s) empresa(s) vencedora(s), garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades:

11.2.1. Advertência;

11.2.2.  Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, a critério da Administração e conforme a gravidade do ato.

11.2.3. Atraso de até 10 (dez) dias, multa de 3% (três por cento) sobre o valor da obrigação.

11.2.4. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, sem prejuízo da multa acumulada (11.2.3.), sendo o caso passível à rescisão contratual.

11.2.5. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do artigo 78 da Lei n. 8.666/93, poderá o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, desde que não sendo o caso específico nas penalidades anteriormente descritas.

11.3. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

11.4. A Administração poderá descontar o valor da multa nos pagamentos por ventura devidos.

11.5. Poderá ainda a administração aplicar as seguintes sanções, conforme a gravidade da falta:

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.6. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto deste certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, impedido de licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no CRC, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4.º da Lei 10.520, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.

11.7. As sanções estabelecidas nos itens 11.5, alíneas “a” e “b”, e 11.6, são de competência da autoridade máxima da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR E DA ENTREGA

12.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

12.1.1 Obedecer a todas as condições especificadas neste edital. O não atendimento a esta condição caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante às penalidades previstas neste Edital.

12.1.2. Fornecer a licitadora a(s) competente(s) nota(s) fiscal (is) referente(s) ao fornecimento do objeto efetuado, acompanhada das certidões do INSS e FGTS ATUALIZADAS.

12.1.3. Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas, tais como frete, com as pessoas envolvidas na execução do fornecimento, que não terão qualquer vínculo empregatício com a licitadora.

12.1.4. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham causar ao patrimônio da Licitadora ou a terceiros, quando da execução do fornecimento, objeto deste instrumento, ou em razão de má qualidade dos produtos fornecidos;

12.1.5. Aceitar ampliações ou reduções dentro do limite estabelecido pela Lei Federal 8.666/93.

12.1.6. Fornecer o objeto sob o preço ofertado no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis na Sede da Prefeitura Municipal de Estiva, sito à Avenida Prefeito Gabriel Rosa, 77, Centro, Estiva/MG, a contar da ordem de fornecimento.

12.1.7. Efetuar a troca dos produtos defeituosos ou em desacordo com o exigido e contratado no prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas após a notificação por escrito, sob pena de multas e sem prejuízo às demais sanções previstas. No caso de reincidência da falta o caso será levado à assessoria jurídica para que proceda à rescisão contratual.

12.1.8. Manter a qualidade e a regularidade dos produtos fornecidos;

12.1.9. Comunicar a Prefeitura Municipal, por escrito, qualquer anormalidade nos produtos e prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas;

12.1.10. Responder por danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Estiva e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do produto;

12.1.11. Zelar pelo fornecimento adequado dos produtos;

12.1.12. Manter, durante toda a vigência do Contrato que tiver origem neste certame, a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.1.13. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. A inadimplência da empresa vencedora do certame, referente a esses encargos, não transfere à Prefeitura Municipal de Estiva a responsabilidade por seu pagamento;

12.1.14. A Administração fiscalizará o fornecimento dos produtos ora contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento se estão sendo observadas as especificações e demais requisitos previstos no contrato, reservando-se o direito de rejeitar os que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios.

12.1.15.A fiscalização por parte da Prefeitura do Município de Estiva não eximirá a Contratada das responsabilidades previstas no Código Civil por danos que vier a causar a terceiros, seja por parte de seus empregados ou de seus prepostos.

12.1.16.A Contratada deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus empregados, a seus prepostos e a terceiros, pelos quais será inteiramente responsável, assim como pelos encargos trabalhistas e seguros.

12.1.17.No fornecimento dos produtos a Contratada obriga-se a submeter-se a todos os regulamentos municipais e legislação municipal, estadual e da união em vigor, inclusive aquelas que vierem a ser criadas;

12.1.18. Cumprir todas as exigências pertinentes às normas de segurança e medicina do trabalho, de acordo com a Lei nº 6.514 de 22/12/77, ficando sob sua única e exclusiva responsabilidade a ocorrência de riscos e acidentes decorrentes de seu descumprimento.

12.1.19. Obrigar-se pelo adimplemento das obrigações assumidas com a CONTRATANTE na execução do objeto deste Contrato, reconhecendo inexistirem quaisquer vínculos empregatícios, de subordinação ou de qualquer natureza entre os profissionais alocados para o fornecimento dos produtos e a CONTRATANTE, qualquer que seja o pretexto.

12.1.19.1. Em conseqüência do disposto acima, eventual inadimplemento por parte da CONTRATADA quanto aos pagamentos de débitos trabalhistas, encargos previdenciários, fiscais, ou qualquer outro decorrente de contratação sua, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de pagá-los, nem poderá onerar o objeto do presente Contrato ou restringir seu regular fornecimento.

12.1.20. Responsabilizar-se pelo seguro de seu pessoal, das suas instalações, edificações e todos os equipamentos e veículos que utilizar no fornecimento dos produtos.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO

13.1. Somente será aceito e recebido o objeto que atenda as especificações constantes do Anexo I deste instrumento.

13.2. Estando o objeto licitado em desacordo com o estabelecido no Anexo I, o mesmo será recusado, com conseqüente rescisão do contrato e sem prejuízo das penalidades e sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

14.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Décima Quinta deste edital, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas;

- designar a um responsável para acompanhar a execução do objeto e o seu recebimento, bem como para dirimir dúvidas quando solicitadas pela contratada;

c) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados no cumprimento da obrigação ora ajustada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Prefeitura Municipal de Estiva, Estado de Minas Gerais, por processo legal, observada a Proposta Comercial apresentada e preço registrado em ata.

15.2 O pagamento, desde que observadas pela contratada as exigências constantes neste edital, se dará integralmente em até 5 (cinco) dias úteis após atesto dos documentos fiscais, que se dará em até 03 dias úteis após recebimento definitivo do bem (vide item 13.2).

15.3 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados, sem quaisquer prejuízos à continuação do fornecimento, não isentando a empresa contratada de quaisquer obrigações perante à contratante.

15.4 No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da mesma.

15.5 O pagamento fica também condicionado ao recebimento definitivo do bem.

15.6 - DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO:

15.6.1. Os preços contratados serão revisados, por acordo das partes, sempre que cabalmente se verificar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em conformidade com o artigo 65, II, “d” da Lei 8.6663/9.

15.6.2. Caso haja redução nos custos e encargos da CONTRATADA esta deverá informar imediatamente a CONTRATANTE para que seja restabelecida a relação entre custos e preço contratado inicialmente, estando a CONTRATADA, nos casos de omissão, sujeita às penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira deste edital.

15.6.3. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de acordo com o que preceitua o art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, a se saber, de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

16.1. O Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/93.

16.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do artigo 78 da Lei n. 8.666/93, poderá o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, conforme gravidade do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.2. Reserva-se ao pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares.

17.3. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização:

- poderá ser adiada a data e/ou o horário da abertura desta licitação não se responsabilizando a Prefeitura Municipal de Estiva/MG por comunicações à empresa que não encaminhar o recibo, página primeira deste edital, para o número de fax indicado, ou prestar informações incorretas no mesmo.

b) poderão ser alteradas as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

c) a sessão de apresentação de lances verbais poderá ser prorrogada para os dias subseqüentes, nos dias e horários determinados pela administração conforme sua conveniência, ou pausada, caso o pregoeiro entenda necessário. No caso de realizar-se em mais de um dia, será lavrada uma ata para cada sessão realizada e convocados os licitantes para a próxima sessão.

17.4. Não será permitida a retirada dos envelopes apresentados ou cancelamento de propostas, pelos licitantes, após a sua entrega, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes na Cláusula Décima Primeira deste Edital.

17.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

17.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

17.7. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

17.8. A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.9. Recomenda-se aos licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

17.10. É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

17.11. O Município reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio como prova.

17.12. O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de Avisos, localizado no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, independentemente da sua publicação em órgão da imprensa oficial.

17.13. Quaisquer dúvidas oriundas deste edital e demais informações complementares podem ser suprimidas através do tel/fax 035 3462 1222, Setor de Licitações.

17.14. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n° 8.666/93.

17.15. O prazo de vigência do instrumento contratual é 12 meses a partir da assinatura.

17.16. Para fins de dirimir controvérsias decorrentes deste certame, o Foro competente é o da comarca de Pouso alegre - MG, excluindo qualquer outro.

Estiva, 24 de junho de 2013.

### Denisia Leite Moreira Pregoeira

Ana Paula Marques Mendonça

Dir. Mun. de Compras e Licitações

ANEXO I

ESPECIFICAÇOES DO OBJETO-PROPOSTA DE PREÇOS

| 1 | ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UNID MED | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Cadeira: palito para escritório(tipo /secretária) com espaldar médio.Assento e encoto anatômicos com espuma injetada. Revestimento em tecido crepe na cor:azul,base em aço tubular preta. Produto com 1 ano de garantia. | Unid. | 36 |  |  |
|  | 2 | Cadeiras Longarinas: com três lugares. Assento e encosto em propilipropieleno. Estrutura em aço tubular metálico . cor da Estrutura:prata cromado. Cor do assento encosto:azul. | Unid. | 10 |  |  |
|  | 3 | Cadeiras de rodas: Dobráveis assento e encosto de nylon com pneus macios. Apoio para braços fixo, apoio para os pés fixos, assentos e encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais,pedais em polietileno, rodas traseiras aro 24 com pneus maciços, pintura epóxi na cor cinza. | Unid. | 2 |  |  |
|  | 4 | Mesa tipo escritório:Chapa de madeira aglomerada com revestimento melamínico. Perfil de PVC 2,5m. Estrutura vertical com tubo oblogo e suporte inferior com chapa de aço moldada. Com duas gavetas. Largura:100cm.Altura:75 cm Profundidade:60cm.Cor:a definir | Unid. | 8 |  |  |
|  | 5 | Mesa para computador: CPU e impressora. Com duas gavetas e suporte para teclado. Material:madeira. Largura :110cm. Altura:112cm. Profundidade:52cm. Cor a definir | Und. | 4 |  |  |
|  | 6 | Mesa para sala de reuniões:com dez lugares. Tampo em MDF na cor cinza com revestimento melamínico cristal texturizado. | Unid. | 1 |  |  |
|  | 7 | Banqueta sem braço e encosto com base giratória e ajustável. Base tubular, pintura ou cromada. Assento em couro cor preta. | Unid. | 1 |  |  |
|  | 8 | Roupeiro em aço com seis portas grandes. Medindo. 1970x925x420mm (AxLxP), opção nas chapas de aço nº 22,24 ou 26, portas med.950x 300mm(AxL),com fechadura ou dispositivo para colocação de cadeado, pintura com pré-tratamento para pintura epóxi, cor padrão cinza. | Unid. | 1 |  |  |
|  | 9 | Estante de aço: tamanho:1800x925x270 com 5 prateleiras, cor:cinza cristal, com suporte para 30k. | Unid. | 4 |  |  |
|  | 10 | Armário alto com duas portas e fechadura. Fabricado em MDF revestido por material melamílico de baixa p´ressão(BP), na espessura de 15mm,tipo exportação. Altura:1,60 com três prateleiras fixas. | unid | 3 |  |  |
|  | 11 | Mesa carrinho: Auxiliar para procedimentos hospitalares. Material tubular-02 tampos e 01 Bandeja plástica para adaptação de aparelhos-MDF/metal. | Unid. | 4 |  |  |
|  | 12 | Escada para consultório: médico dois degraus. Contruída em tubo redondo de 7/8” pés com ponteiras de PVC, piso em chapa de aço tratado e esmaltado com revestimento em borracha anti-aderente. | Unid. | 5 |  |  |
|  | 13 | Armário vitrine: duas portas confccionado em ferro nas laterais. Tamanho equivalente a tr~es divisões. Frente e divisões em prateleiras de vidro com fechadura. | Unid. | 3 |  |  |
|  | 14 | Maca:leito removível, cabeceira reclinávell, molejo nos 4 pés, para-choque de borracha em toda a volta, com grades de abaixar comcom suporte para soro; pés com rodas de 5”; dimensões:1,90x0,60x0,80 | Unid | 8 |  |  |
|  | 15 | Mesa Ginecológica estofada com gavetas: *Estrutura confeccionada em MDF, possui 2 portas e 4 gavetas. *Leito confeccionado em madeira, com espuma de 5 cm D28, revestido em courvin. *Dividido em 3 secções:dorso, assento e pernas, com elevação através de cremalheira. *acessório fornecidos:perneira ou porta calcanhar. *acessórios opcionais: suporte de lençol, suporte para colpóscópio. | Unid. | 1 |  |  |
|  | 16 | Foco com haste flexível: foco clinico sem espelho, com corpo em metal esmaltado, haste flexível; pintura epóxi, base com 3 rodízios, altura variável, bivolt 110/220v, de fácil manuseio , com excelente luminosidade com luz fria, pode ser utilizado em pequenas cirurgias, cirurgias plásticas, otorrino, oftalmologia, angiologia e ginecologia, com lâmpada halogena(vida longa)Consumo: lâmpada 12 volts 20watts/hs. | Unid. | 2 |  |  |
|  | 17 | Balança antropométrica elétrica digital adulto: capacidade até 200kg,plataforma 30x 40cm, tapete de borracha anti-derrapante, régua antropométrica de até 1,95m, pintura eletrostática, pés reguláveis, produzida com chapa de ferro estampada; procedência:nacional.110/220volt. | Unid. | 2 |  |  |
|  | 18 | Balança Digital infantil. Desingn ultra moderno, display luminoso de fácil e rápida leitura com capacidade de 15kg e divisão de 5 gramas. Função Tara, bandeja anatômica e confortável, indicada para consultórios médicos.110/220volt. | Unid. | 1 |  |  |
|  | 19 | Refrigerador 260 litros: capacidade de armazenar até 260litros, capacidade do congelador: 26 litros e do refrigerador:236 litros; degelo auto-lipante, gaveta extrafria, gavetão transparente para frutas e legumes, prateleiras das portas removívieis, termostato externo, porta-ovos removível, pés niveladores, porta em aço galvanizado, certificado pelo Inmetro:nível A de consumo de eneergia, consumo(KWh/Mês)127/220V- 23.4, cor:branco. | unid | 1 |  |  |
|  | 20 | Armário de parede paneleiro, 3 portas, na cor branca, puxadores com acabamento metalizado em UV,portas com isolamento acústico, dobradiças de pressão(tecnologia e flexilbilidade): fechamento suave e sem ruídos, prateleira removível para facilitar a limpeza, fechamento entre poertas e corpo sem gretas, dimensões externas aprox. do produto (LXAxP):80X194X30 cm, com garantia. | unid | 1 |  |  |
|  | 21 | Conjunto de mesa com quatro cadeiras: ambos de estrutura em tubos em aço. Revestimento: pintura eletrostática em p´com resina epóxi poliéster Bright-Color- cores com mais brilho e intensidade. Cor: branco. | unid | 1 |  |  |
|  | 22 | Fogão quatro bocas a gás: Acendedor automático. Mesa em aço inox. Queimadores esmaltados. Forno autolimpante com capacidade de 97 litros. Porta de vidro. | Unid. | 1 |  |  |
|  | 23 | Camara para vacinas capacidades DE 22.000 DOSES.sistema de comando digital micro processado indrel com trabalho de +2ºc a +8ºc,ajustado de fabrica em +4ºc com memoria de maxima e minima temperatura .interior totalmente construido em aco inoxidavel para longa vida util do produto com sistema especial de gavetas(05 a 07 gavetas)deslizantes construidas totalmente em aco inoxidavel.sistemas de alarmes de temperatura alta e baixa falta de energia eletrica de rede comercial com exclusivo sistema de baterias recarregaveis para funcionamento da parte eletrica durante queda de energia.isolamento termico de alta densidade com no minimo 70 cm nas paredes para alta capacidade e armazenamento do produto interno-sistema de emergencia para falta de energia eletrica.possibilita um total controle e seguranca dos produtos armazenados por longos periodos sem energia eletrica comercial-sistema de discadora a distancia para falta de energia eletrica comercial.registrador grafico de ttemperatura contínuo de 7 dias. saída serial/ data logger, para total controle dos produtos coma companhamento através de gráficos por computador. porta de vidro especial, podendo ser dupla ou tripla camada de vidro especial, podendo ser dupla ou tripla camada de vidros espscial, podendo ser dupla ou tripla camada de vidros. exterior construido em aço inoxidável.gavetas ou prateleiras adicionais em aço inoxidável. | UNID | 1 |  |  |
|  | 24 | microcomputador: processador corre i3(3,3ghz,32nm,soquete 1155 cache l3 4mb)4gb memoria ram ddr3(frequencia 1333 mhz,placa mae chipset intel de barramento 1333mhz;hdi tb sata 7200 rpm;driver leitor de caroes e usb 2.0;gravador de dvd;caixas de som;teclado slim ps2;mouse optico;windows 7 profissional original 64 bits monitor 17'lcd;fonte atx 450w.garantia de 01 ano. | UNID | 5 |  |  |
|  | 25 | NOBREAK: BIVOLT 600v A/W | UNID | 5 |  |  |
|  | 26 | compressor odontológico isento de óleo com 2hp de potência, tanque de 40litros, possui dreno do reservatório com facil, acesso de limpeza e baixo índice de manutenção . peso liquido de 42 quilos, dismensões :45x45x72cm, pressão máxima 120psi+-10% corrente elétrica de 7 amperes, consumo (watts) 1496. fkuxo de ar (1/min)167 a 210, com registro na anvisa. | UNID | 2 |  |  |
|  | 27 | microondas : capacidade 23 litros. 130w. potência de saída do magnetron-800watts. –função manter aquecido; tecla ligar +30s. função manter aquecido, chave de segurança, menu pratos rápidos, tecla descongelar. com prato giratório, relógio e trava de segurança.110volts.1 ano de garantia. | UNID | 2 |  |  |
|  | 28 | MULTICORRENTES-TENS, FES, RUSSA, AUSSIE, INTERFERENCIAL, MICROCORRENTE: Estimulador trans cutâneo neuromuscular utilizado nas terapias por correntes:RUSSA(média freqüência modulada em burts), FES (estimulação Elétrica Nervosa transcutânea, Aussie(média frequência modulada em amplitude), Polarizada e Microcorrente. Trata-se de técnica não invasiva sem efeitos sistêmicos, não causa dependência e não tem efeitos colaterais indesejáveis. Quando ao tipo e o grau de proteção contra choque elétrico, corresponde a Equipamento de Clase II com parte aplicada de tipp BF de segurança e proteção. Deve ser operado somente por profissionais qualificados e dentro dos departamentos médicos devidamente credenciados. Não estáa previsto o uso destas unidades em locais onde exista risco de explosão, tais como departamentos de anestesia, ou na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso. INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA POTENCIAL:Quanto aos limites para pertubação eletromagnética, é um equipamento eletro-médico que pertence ao Grupo 1 Classe A. A conexão simultânea do paciente ao estimulador e a um equipamento cirúrgico de alta afrequência podem resultar em queimaduras no local de aplicação dos eletrfodos e pssível dano ao estimulador. A operação a curta distância(1 metro, por exemplo)de equipamento de terapia por ondas pode peroduzir instabilidade na saída do aparelho. Para prevenir interferências eletromagnéticas, sugerrimos que se utilize um grupo da rede elétrica para o e um outro grupo separado para os equipamentos de ondas curtas e micro ondas. Os cabos de conexão sejam instalados a pelo menos 3 metros dos equipamentos de terapia por ondas ou micro ondas. Equipamentos de comunicação por radio freqüência, móveis ou portáteis, podem causar interferência e afetar o funcionamento do NEURODYN V2.0. OBS: FOI PROJETADO SEGUINDO AS NORMAS TÉCNICAS EXISTENTES DE CONSTRUÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS(NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-10). È equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente. Trata-se de um estimulador trans cutâneo neuromuscular que utiliza tecnologia de microcomputadores, ou seja,é microcontrolado. Produz correntes: -modo negativo p-(inversão de polaridade). Corrente Micro Corrente: -modo contínuo. O aparelho permite escolha dos seguintes parâmetros:CHANNEL1-regula a intensidade de corrente do canal1: -CHANNEL2-regula a intensidade de corrente do canal2 -CHANEL3-regula a a intensidade de corrente do canal3 -CHANNEL$-regula a intensidade de corrente do canal 4. Timer:-Permite selecionar o tempo de aplicação de 1 a 60 minutos.Ao término do tempo escolhido. Soará um sinal e cessará a passagem de corrente para o paciente. O valor selecionado irá descrecendo conforme este tempo for se esgotando. | unid | 01 |  |  |
|  | 29 | Ultassom Compact 1.0MHz: Equipamento totalmente microcontrolado, display de cristal liquido na cor azul, freqüência de ultra-som de 1.0Mhz; entrada para terapia combianda, emissão contínua e pulsada(razão de pulso de 1/5 a uma freqüência de 110 hz), Protocols de tratamento, desgn do gabinete arrojado(totalmente reestilizado), intensividade regulável de 0,1 a 2W/cm 2, timer digital que no final do tempo programado desliga a emissão de ultra-som, operação por teclado de toque comutação automática de tensão | unid | 01 |  |  |
|  | 30 | Infra-vermelho- Regulável na altura:sem dimer: mínima de 1,05m e máxima de 1,45m montando sobre base de polietileno injetado de alto impacto medind 0,56x0,56m, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios. Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz , refletor de alumínio anodizado. | unid | 01 |  |  |
|  | 31 | Impressora-multifuncional-Laserjet monocromático; resolução máxima de impressão 600x600 DPI;velocidade máxima de impressão em preto 19pag/min; ciclo de trabalho 5000pag/mês; memória interna 32 MB; visor digitalização 1200x1200 DPI; área de escaniamento 216x297 MM; especificações técnicas: largura 457 MM, Altura 369 mm, profundidade 322mm,peso 8,6KG; 2 bandeijas; capacidade de 250 folahas; mídias aceitas: A4,A5,B5, cartãopostal, cartolina, envelope, etiqueta, trasparências:função copiadora. | unid | 01 |  |  |
|  | 32 | Consultório odontológico composto por: cadedira: Estrutura construída em aço maciço; encosto de tórax totalmente em aço sem revestimento de acabamento; comando de pé com no mínimo 03 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acondicionamento do refretor com ajuste da intensidade de cadeira ao acionar qualquer tecla; articulação central única em aço maciço, base construída em aço maciço, base construída em aço, totalmente protegida por debrum antiderrapante; não precisa ser fixa ao piso; estofamento amplo, revestimento com material sem costura liso; sistema de elevação acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24volts. Dois braços fixos. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem:24 volts, Tensão de alinmentação127 ou 220V~50/60 Hz. Encosto cabeça removível, anatâmico, com movimento de altura. Caixa de ligação separada da cadeira e construída em ABS com cantos BPF-Boas Práticas de fabricação registro no ministério da saúde-ANVISA. Fabricante com os certificados de qualidade ISSO 9001 e 13485. Equipo tipo cart montado sobre estrutura tubular com 04 rodízios e com seringa triplica 1 terminal com spray para alta rotação-1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Pedal progressivo para o acionamento das pontas, seringa tríplice com bico giratório, removível e autoclavável, mangueiras lisas, sem ranhuras ou estrias. Supporte das pontas com acionamento pneumático idêntico ao da Unidade de água, tampo de inox removível caixa de ligação separada da cadeira, compacta construída em ABS com cantos arredondados. Puxador frontal e central, reservatório translúcido para água das pontas, Ambidestro. Produto com certificado BPF-Boas Práticas de Fabricação registro no ministério da saúde-ANVISA. Fabricante com os certificados de qualidade ISSO 9001 e 13485. Refletor de lâmpada halógena com acionamento no pedal de comando da cadeira espelho multifacetado com tratamento multicoating duplo puxador bi-lateral, com giro de 620º, proteção frontal e traseira de espelho confeccionada em material resistente e transparente. Intensidade: de 8.000 a 25.000 UX(tolerância+/-20%). Ambidestro. Produto com certificado BPF-Boas Práticas de Fabricação registro no ministério da saúde-ANVISA. Fabricante com certificado de qualidade ISO9001 e 13485. Unidade de água com 01 sugador de saliva a ar (sistema Venturi), suporte do sugador idêntico ao do equipo com sistema pneumático para acionamento automático do sugador mangueiras lisas, com filtro separador de detritos e engate rápido. Cuba profunda de cerâmica removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água, para cuba, condutor de água da cuba pintado em tinta a pó epóxi. Ambiestro. Certificado BPF- Boas Práticas de Fabricação registro no ministério da saúde-ANVISA. Fabricante com os certificados de qualidade ISO9001 e 13485. | unid | 01 |  |  |
|  | 33 | Fotopolimerizador: Para uso odontológico. Desenvolvido para realizar procedimentos de clareamento dental, restauração diretas e indiretas, colagem de brackets e acessórios ortodônticos. Sistema de LED sem perda de potência e eficiência na fotoativação. Caneta muito mais leve e resistente. Controle de operação com botões na própia caneta, botão para acionamento/interrupção do LED botão para ajuste do tempo de ativação, tempo de operação programável 10,20,40,60,80, e 90 segundos com sinalizador sonoro (bip) a cada 10. Display padrão numérico 7 segmentos, indica o tempo selecionado. Luz emitida por LED com comprimento de nda da luz na faixa entre 440 e 460nm, não necessita de filtros ópticos especiais, baixo consumo de energia, baixo custo de substituição. Não emite calor como as lâmpadas convecionais. Não é necessário o sistema de ventilação forçada(ventoinha). Peça de alta resistência, baixo custo de reposição. Ponteira condutora de luz para clareamento de três dentes. Protetor ocular. Fonte de alimentação chaveada- Permite utilizar o equipamento em qualquer tensão de alimentação. Produto com certificado BPF-Boas Práticas de Fabricação com os certificados de qualidade ISSO 9001 e 13485. | unid | 01 |  |  |
|  | 34 | Amalgamador: com painel de comando, de fácil acesso e visualizando de todos as funções do aparelho. Variação do tempo de preparo de 0 a 30 segundos, com amplitude de 25mm e freqüência de 4.000 oscilações por minuto. O movimento é interrompido, instantaneamente, nos casos de abertura acidental da tampa de proteção. Painel de comando com seletor em membrana e mostrador de tempo digital. Ajuste do tempo de trituração. Maior amplitude, possibilitando o trabalho com outros materiais(ex: ionômeros de vidro). Repetição do tempo anterior, ao selecionar a opção 127V, o aparelho poderá trabalhar normalmente na faixa de alimentação de 114 a 140~ao selecionar a opção 220V, o aparelho poderá trabalhar normalmente na faixa de alimentação de 198 a 242v~. Sistema eletrônico de baixa tensão, maior segurança ao operador, maior durabilidade dos componentes eletro-eletrônicos. Motor Bosch, baixo nível de ruído, baixo índice de manutenção. Produto isento de registro ANVISA. | unid | 01 |  |  |
|  | 35 | Aparelho de ultrasom e jato de bicarbonato: Transdutor do ultrassom com sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em freqüência de 30.000 HZ. Bomba peristáltica com ajuste rigoso do fluxo de água, com reservatório de água removível translúcido e iluminado por LED. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável. Difusor concêntrico que efetua a mistura de ar+ água+bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma. Painel de comandos próximos com seletores e reguladores mais suaves, seletor de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuteste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo bno painel. Acompanha 04 pontas (TIP ou INSERTOS), sendo 03 para periodontia e 01 para Endodontia. Capas autoclavável. Contendo 1 capa extra, removível e autoclavácel. Produto com certificado BPF-Boas Práticas de Fabricação registro no ministério da saúde-ANVISA. Fabricante com certificados de qualidade ISSO 9001 e 1345. | unid | 01 |  |  |
|  | 36 | Kit Academico Odonto: Motor fabricado em latão e alumínio com tratamento cromado e acetinado co encaixe tipo bordem rotação de 5.000 a 20.000 RPM splay externo simples pressão de ar de trabalho de 40 libras sistema intra baixo nível de ruído rosca da conexão com exclusivo tratamento eletro-quimico. Contra ângulo fabricado em latão com tratamento cromado e acetinado com splay externo rotação máxima 20.000RPM e transmissão de 1.1 baixo nível de ruído sistema de fixação de brocas por trava na cabeça da peça formato ergonômico. Peça reta fabricada em latão com tratamento cromado e acetinado splay externo rotação máxima de 20.000 RPM e transxmissão de 1.1 baixo nível deruido e formeato ergonômico. Produtos com certificado BFP-boas praticas de fabricação registro no ministério da saúde-ANVISA. Fabricante com certificados de qualidade ISSO 9001 e 13485. | Unid. | 2 |  |  |
|  | 37 | Aparelho de Pressão Adulto: Esfigmomanometro adulto, composto de manômetro tipo relógio em armação metálica, resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300MM/HG, braçadeira confeccionada em lona de algodão resisitente e flexível, tendo com fecho placas de metal, de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsas para armazenar. Medida da braçadeira 22cm LarguraX 28cm comprimento, contendo o selo do Inmetro interno e assistência técnica gratuita por 1 ano. | Unid. | 10 |  |  |
|  | 38 | Aparelho de pressão infantil: De alta precisão, bloco compacto, com base fabricada em durometal e tampa em material termo plástico. Manometro com graduação de 0 a 30mmHg, braçadeira em algodão ou em nylon, tamanho infantil e /ou recém nato( com fecho de velcro) |  |  |  |  |

A N E X O II

(usar papel timbrado da empresa)

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o (a) Sr.(a) __________, portador(a) da Cédula de Identidade n. _____ e CPF sob n. ____, a participar da licitação instaurada pelo Município de Estiva/MG, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013, supra-referenciada, para os representar no referido processo licitatório, podendo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação à recursos, bem como, assinar atas, recorrer de decisões administrativa, enfim praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Estiva, ________ de ________________ de 2013.

____________________________________

Ass. Responsável

A N E X O  III

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência de fatos supervenientes que obstaculizem a habilitação para o processo licitatório nº 088/2013, modalidade pregão presencial nº 032/2013. Empresa ____________________, CNPJ _________, com sede na _______________.

Estiva, ________ de ________________ de 2013.

____________________________________

Ass. Responsável

A N E X O  IV

DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________, com sede na ____________________, inscrita no CNPJ sob o n ____________, vem através de seu representante legal infra-assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber:

"(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos”.

Estiva, ________ de ________________ de 2013.

____________________________________

Ass. Responsável

A N E X O  V

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente Termo de Compromisso, a empresa _____________, inscrita no CNPJ sob o n. _________, com sede na _______________(End. Completo), vencedora do certame em epígrafe, e aqui representada pelo Sr.____________, CPF n. _________, RG n. _______________, representante devidamente credenciado nos autos do Procedimento Licitatório 088/13, Pregão n. 032/2013, da Prefeitura Municipal de Estiva/MG, compromete-se a fornecer o objeto licitado, pelo PREÇO COTADO REGISTRADO EM ATA, e declara que tem ciência das penalidades a que está submetida sua empresa, em caso de descumprimento dos compromissos aqui assumidos, consoante as previsões contidas no Edital de Pregão n. 032/2013 nas Leis n. 10.520/2002, 8.666/93, 8.078/90, 9.854/99, pelo Decreto n. 3.555, de 8 de agosto de 2000, com as modificações posteriores.

Declaramos também nos preços ofertados encontram-se incluídos todos os impostos, taxas, fretes para entrega na Prefeitura Municipal de Estiva, e demais encargos.

E por ser expressão da verdade, firma a presente em duas vias de igual teor e forma, ficando uma juntada aos autos do Processo Licitatório 088/13, Pregão n. 032/2013.

Estiva, ________ de ________________ de 2013.

____________________________________

Ass. Responsável

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ESTIVA POR INTERMÉDIO DE SUA PREFEITURA MUNICIPAL e a EMPRESA  ________________________.

O Município de ESTIVA, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.675.918/0001-04, por seu representante legal Sr. João Marques Ferreira, Prefeito Municipal, portador do CPF nº , Carteira Identidade RG.  abaixo assinado, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa _____________________________, sediada no (a) __________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________________________, neste ato representada por seu ________________, Sr. ______________________________, portador da Carteira de Identidade nº _______________________, e CPF nº __________________________,  com poderes para representar a empresa nos termo do Contrato Social, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e avençado, e celebram, por força deste Instrumento, o presente Contrato que fica vinculado ao Edital do Pregão Presencial 032/2013 e do Procedimento Licitatório 088/2013, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 10.520/2002, e Decreto Municipal nº 2.084/05, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1.CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato a Contratação de Empresa para Fornecimento equipamentos e material permanentes para uso na UBS; em conformidade com as especificações constantes no ANEXO I e solicitação feita pelas Secretarias Municipais respectivas, devidamente relacionadas no Anexo I (Planilha de Especificações) do edital de pregão nº 032/2013.

1.1.1. O instrumento editalício do processo licitatório supracitado, seus anexos e proposta comercial apresentada são partes integrantes do presente instrumento de contrato como se aqui transcritos estivessem. Nos pontos omissos reger-se-á o presente contrato pela Lei 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 8666/93.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Sexta do presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas;

b) designar a Comissão para promover o recebimento provisório e definitivo em conformidade com a proposta comercial e o ANEXO I do Edital;

c) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados no cumprimento da obrigação ora ajustada

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

3.1.1 Obedecer a todas as condições especificadas neste edital. O não atendimento a esta condição caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante às penalidades previstas neste Edital.

3.1.2. Fornecer a licitadora a(s) competente(s) nota(s) fiscal (is) referente(s) ao fornecimento do objeto efetuado, acompanhada das certidões do INSS e FGTS.

3.1.3. Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas, tais como frete, com as pessoas envolvidas no fornecimento dos produtos, que não terão qualquer vínculo empregatício com a licitadora.

3.1.4. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham causar ao patrimônio da Licitadora ou a terceiros, quando do fornecimento do objeto deste instrumento;

3.1.5. Aceitar ampliações ou reduções dentro do limite estabelecido pela Lei Federal 8.666/93.

3.1.6. Efetuar a troca dos produtos defeituosos ou em desacordo com o exigido e contratado no prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas após a notificação por escrito, sob pena de multas e sem prejuízo às demais sanções previstas. No caso de reincidência da falta o caso será levado à assessoria jurídica para que proceda à rescisão contratual.

3.1.7. Manter a qualidade e a regularidade dos produtos fornecidos;

3.1.8. Comunicar a Prefeitura Municipal, por escrito, qualquer anormalidade nos produtos e prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas;

3.1.9. Responder por danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Estiva e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos produtos ora contratados;

3.1.11. Zelar pelo fornecimento adequado dos produtos;

3.1.12. Manter, durante toda a vigência do Contrato que tiver origem neste certame, a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.1.13. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. A inadimplência da empresa vencedora do certame, referente a esses encargos, não transfere à Prefeitura Municipal de Estiva a responsabilidade por seu pagamento;

3.1.14. A Administração fiscalizará a execução do fornecimento dos produtos contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais requisitos previstos no contrato, reservando-se o direito de rejeitar os que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios.

3.1.15. A fiscalização por parte da Prefeitura do Município de Estiva não eximirá a Contratada das responsabilidades previstas no Código Civil por danos que vier a causar a terceiros, seja por parte de seus empregados ou de seus prepostos.

3.1.17.  A Contratada deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus empregados, a seus prepostos e a terceiros, pelo quais será inteiramente responsável, assim como pelos encargos trabalhistas e seguros.

3.1.18.  No fornecimento dos produtos a Contratada obriga-se a:

- Submeter-se a todos os regulamentos municipais e legislação municipal, estadual e da união em vigor, inclusive aquelas que vierem a ser criadas;

8.1.19. Cumprir todas as exigências pertinentes às normas de segurança e medicina do trabalho, de acordo com a Lei nº 6.514 de 22/12/77, ficando sob sua única e exclusiva responsabilidade a ocorrência de riscos e acidentes decorrentes de seu descumprimento.

8.1.20. Obrigar-se pelo adimplemento das obrigações assumidas com a CONTRATANTE na execução do objeto deste Contrato, reconhecendo inexistirem quaisquer vínculos empregatícios, de subordinação ou de qualquer natureza entre os profissionais alocados para o fornecimento dos produtos e a CONTRATANTE, qualquer que seja o pretexto.

8.1.21.Em conseqüência do disposto acima, eventual inadimplemento por parte da CONTRATADA quanto aos pagamentos de débitos trabalhistas, encargos previdenciários, fiscais, ou qualquer outro decorrente de contratação sua, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de pagá-los, nem poderá onerar o objeto do presente Contrato ou restringir sua regular execução.

8.1.22. Responsabilizar-se pelo seguro de seu pessoal, das suas instalações, edificações e todos os equipamentos e veículos que utilizar na execução do objeto do presente contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1. Pelo fornecimento do objeto previsto na cláusula primeira deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, conforme cláusula sexta deste instrumento, a importância global de R$....

5. CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO

5.1. Estando o objeto licitado em desacordo com o estabelecido no Anexo I, os mesmos serão recusados, com conseqüente rescisão do contrato e sem prejuízo das penalidades e sanções previstas neste edital..

6.CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1- O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Prefeitura Municipal de Estiva, Estado de Minas Gerais, por processo legal, observada a Proposta Comercial apresentada;

6.2- O pagamento, desde que observadas pela contratada as exigências constantes neste edital, dar-se-á integralmente em até 5 (cinco) dias úteis após atesto dos documentos fiscais, que se dará em até 03 dias úteis após recebimento definitivo do bem.

6.3 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

6.4 – No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da mesma.

6.5 – Caso a empresa esteja em situação irregular perante o INSS e o FGTS o pagamento ficará sobrestado até a devida regularização da situação.

6.6. Somente será efetuado pagamento quando completarem todos os itens e quantidades constantes nas Ordens de Fornecimento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESPESA

7.1. As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento do objeto licitado estão previstas e indicadas no processo, pelas áreas competentes da Prefeitura Municipal de Estiva, Estado de Minas Gerais, sendo elas:

Fichas Orçamentárias nº 538 e 291.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à(s) empresa(s) vencedora(s), garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades:

8.1.1. Advertência;

8.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, a critério da Administração e conforme a gravidade do ato.

8.1.3. Atraso de até 10 (dez) dias, multa de 3% (três por cento) sobre o valor da obrigação.

8.1.4. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, sem prejuízo da multa acumulada, sendo o caso passível à rescisão contratual.

8.1.5. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do artigo 78 da Lei n. 8.666/93, poderá o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, desde que não sendo o caso específico nas penas penalidades já anteriormente descritas.

8.2. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

8.3. A Administração poderá descontar o valor da multa nos pagamentos por ventura devidos.

8.4. Poderá ainda a administração aplicar as seguintes sanções, conforme a gravidade da falta:

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002 c/c o art. 14 do Decreto 3.555/2000, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto deste certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, impedido de licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no CRC, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4.º da Lei 10.520, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.

8.6. As sanções estabelecidas nos itens 8.4, alíneas “a” e “b”, e 8.5, são de competência da autoridade máxima da CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. Este Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, ou unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante notificação à CONTRATADA na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

9.2. No caso do fornecimento de produtos em desacordo ou defeituosos, se a empresa repetir a falta, ou se esta não efetuar a troca dos produtos no prazo estabelecido, o caso será levado à assessoria jurídica para que proceda à rescisão contratual.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZO DE VIGÊNCIA

10.1. O prazo de vigência do contrato é 12 meses a contar da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

11.1. Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65, da Lei  nº 8.666/93.

11.2. A recomposição de preços somente se dará após o prazo da validade da proposta, que não deverá ser inferior à 60 (sessenta) dias, mediante apresentação de requerimento apresentando a planilha de composição de preços dos produtos bem como notas fiscais que comprovem o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro da contratação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

12.1 - O presente instrumento será publicado, em resumo na Imprensa Regional.

13. CLÁUSULA DÉCIMA -TERCEIRA- DO FORO

13.1 As partes de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais para dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Estiva,        de 2013.

___________________________

João Marques Ferreira

###### PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

_____________________________

Denísia Leite Moreira

PREGOEIRA

______________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHA I: ...............................................

CPF:

TESTEMUNHA II: ..............................................

CPF: