PROPOSTA DE PREÇOS

1 – Dados da Empresa

Fornecedor:		CNPJ/CPF:

Telefones para contato:	E-mail:

Endereço Físico:

Responsável pelo fornecimento da cotação:

2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO

Aquisição de Sistema GNSS RTK completo, para execução de levantamentos topográficos e georreferenciamento, composto por 02 (dois) receptores GNSS de alta precisão (base e rover), 01 (uma) controladora/coletora de dados portátil, software de campo com licença de uso e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do sistema

3 – CRITÉRIOS/REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto da contratação será executado da seguinte forma: a ordem de fornecimento será encaminhada ao e-mail informado pela empresa vencedora. A partir do recebimento, a contratada deverá realizar a entrega do Sistema GNSS RTK completo no local indicado pela Secretaria Municipal de Obras, no Município de Estiva/MG, em até 20 dias.

O fornecimento compreenderá a entrega de todos os componentes do sistema, devidamente acondicionados, acompanhados de manuais, licenças de uso, ativações necessárias e demais acessórios indispensáveis ao pleno funcionamento do equipamento.

Após a entrega, será realizado o recebimento provisório para verificação da conformidade com as especificações contratadas. Constatada a regularidade, será emitido o recebimento definitivo pelo setor competente.

Somente após o recebimento definitivo e o atesto da nota fiscal pelo responsável designado, o pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias, nos termos estabelecidos neste Termo de Referência e na Lei nº 14.133/2021.

| Descrição | unidade | QTD. | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema GNSS RTK completo - 02 (dois) receptores GNSS de alta precisão (base e rover), 01 (uma) controladora/coletora de dados, 01 (uma) licença de software de campo e os acessórios necessários ao pleno funcionamento do conjunto | UN | 01 |  |  |

O objeto deverá atender às seguintes especificações:

    - Receptores GNSS (02 unidades):

      - Mínimo de 1400 canais GNSS;

      - Rastreamento simultâneo das constelações: GPS (L1, L2, L5); GLONASS (L1, L2, L3); Galileo (E1, E5a, E5b, E6); BeiDou (B1, B2, B3); QZSS; SBAS; PPP;

      - Precisão mínima: RTK Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS; RTK Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS; PPK Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS; Estático Alta Precisão: 2,5 mm + 0,1 ppm RMS;

      - Tempo de inicialização RTK ≥ 99%;

      - Taxa de posicionamento configurável de 1 Hz a 10 Hz;

      - IMU integrada: Atualização mínima de 200 Hz; Operação sem necessidade de calibração; Compensação de inclinação mínima de até 60°; Imune a interferência magnética;

      - Rádio interno UHF integrado de no mínimo 2W com alcance mínimo de 15 km;

      - Comunicação integrada: Bluetooth, Wi-Fi e modem 4G;

      - Memória interna mínima de 32 GB, com possibilidade de expansão;

      - Bateria interna recarregável de íons de lítio com autonomia mínima de: 24 horas em modo rover; 16 horas em modo base;

      - Grau de proteção mínimo IP67;

      - Operação em temperaturas de -20°C a +60°C;

      - Sistema com câmeras integradas para apoio a medição visual e stakeout, com: Sensor global shutter; Resolução mínima de 2 MP; Campo de visão mínimo de 75°; Suporte a vídeo.

    - Controladora / Coletora de Dados (01 unidade):

      - Sistema operacional Android versão 10 ou superior;

      - Processador octa-core mínimo 2.0 GHz;

      - Memória mínima: 3 GB RAM; 32 GB armazenamento interno; Expansível via cartão de memória;

      - Tela mínima de 5,5” HD;

      - Comunicação: 4G; Wi-Fi; Bluetooth; USB tipo C;

      - GNSS integrado (GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou);

      - Câmera mínima de 13 MP;

      - Bateria com autonomia mínima de 12 horas;

      - Grau de proteção mínimo IP67;

      - Resistência a queda mínima de 1,5 m.

    - Software de Campo

      - Licença permanente de software para coleta de dados GNSS;

      - Compatível com RTK, PPK e pós-processamento;

      - Suporte a formatos DXF, SHP, KML, KMZ, CSV, DAT, TXT e RINEX;

      - Ferramentas para: Levantamento topográfico; Locação (stakeout); Offset; Medição contínua; Compensação por bolha eletrônica;

      - Suporte a mapas online e offline;

      - Interface gráfica para visualização CAD em campo.

    - Acessórios Inclusos;

      - 01 Tripé em alumínio com rosca 5/8”;

      - 01 Base nivelante com prumo óptico;

      - 01 Bastão em fibra de carbono (mínimo 2 metros);

      - 01 Suporte para fixação da coletora no bastão;

      - Cabos, carregadores e demais componentes necessários ao pleno funcionamento do sistema.

    - Serviços Inclusos;

    - Licenças de ativação dos receptores;

    - Licença de ativação da coletora;

    - Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação;

    - Suporte técnico remoto mínimo de 12 meses.

  - O fornecedor deverá fornecer o serviço em conformidade com a descrição contida no termo de referência, os termo previstos no edital e demais documentos relacionados ao processo licitatório;

  - O pagamento será realizado, após o recebimento definitivo do(s) item(ns) em até 15 dias a partir do atesto da nota fiscal;

  - Em conformidade com o art. 62, da Lei número 14.133/2021 deverá ser apresentada a documentação para demonstração da capacidade do licitante de cumprir o objeto da licitação, dividindo-se em:

    - Jurídica;

    - Técnica;

    - Fiscal, social e trabalhista;

    - Econômico-financeira;

  - Deverá ser mantida, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente contratação.

  - O(a) contratado(a) responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

5 – PRAZO DE RESPOSTA E LOCAL PARA ENTREGA DA COTAÇÃO

# Após publicação, a  presente cotação de preços deverá ser protocolada em até 3 dias úteis , na recpção da Prefeitura Municipal de Estiva/MG, situada na Avenida Prefeito Gabriel Rosa, 177, centro, Estiva, Minas Gerais, CEP 37.542-000 ou enviada para o e-mail compras@estiva.mg.gov.br.

# Estiva, 24 de Março de 2026

Responsável pelo fornecimento da cotação